Кафедра
"Техносферная безопасность"

СОСТАВ ЛАБОРАТОРНОЙ БАЗЫ

Лабораторный стенд по исследованию метеорологических условий в производственных помещениях;

Типовой стенд БЖ1 «Эффективность и качество освещения»;

Типовой стенд БЖ2 «Звукоизоляция и звукопоглощение»;

Типовой стенд БЖ3 «Защита от теплового излучения»;

Типовой стенд БЖ4 «Исследование вибрации»;

Типовой стенд БЖ5 «Защита от сверх высокочастотного излучения»;

Метеорологически аттестованный комплекс приборов «Циклон 05» (ИЭП-05, ИМП-05, ИЭСП) для аттестации рабочих мест с ПЭВМ по электромагнитным излучениям и электростатическим потенциалом;

Комплект приборов («Сапфин 3К», «Диод-1») для измерения и регулирования аэропонтного состава воздуха  производственных помещениях;

Точный импульсный шуномер PSI-202;

Прецизионный измеритель шума и вибрации ОКТАВА-101АВ

Вибропреобразователь 100 ;

Метеометр;

Термоанемометр со встроенным зондом;

Люксметр;

Люскметр-яркомер

Типовой стенд БЖ 06/1 «Анализ электробезопасности;

3-х фазных сетей переменного тока напряжением до 1кВ и оценка работоспособности устройства защитного отключения;

Лабораторный стенд по изучению принципа действия защитного заземления и замерения;

Робот-тренажер «Гоша» с компьютерной тренажерной программой для овладения навыками искусственного дыхания и непрямого массажа сердца;

Средства первичного пожаротушения и самоспасения людей на пожаре;

Типовой стенд БЖ 7/ 1 «Методы очистки воздуха от газообразных примесей;

Типовой стенд БЖ8 «Методы очистки воды»;

Комплект приборов (дозиметров) для измерения мощности ионизирующих излучений;

Газоанализатор ПГА-1

Газоанализатор Хоббит-Т-NHЗ;

Газоанализатор ОКА-92 МТ

Дозиметр ЭКО-1 (ДРГБ-01);

Дозиметр-радиометр ДКС-96Г;

Дозиметр Квартекс;

Аппарат аэроионопрофилактики Элион-132;

Счетчик ионовый «Сапфин-3К».